Утверждаю:

Директор______________/Гавшина Л.А./

________________2015 г.

План работ

по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирном доме № 9 на 2015 год

| № п/п | Перечень работ | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Содержание общего имущества многоквартирного дома |
| 1. | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома |
| 1.1. | Кровля |  |
|  | - плановые и внеплановые осмотры кровли с составлением актов (на предмет протечки) | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - укрепление и ремонт парапетных ограждений | по мере необходимости |
|  | - проверка исправности и ремонт слуховых окон и жалюзи | по мере необходимости |
|  | - изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | по мере необходимости |
|  | - укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости |
|  | - промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли в местах протечки | по мере необходимости |
|  | - прочистка внутреннего водостока и водоприемных воронок до выпуска | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | -проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; - проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; - проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; -проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; -проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | ежемесячно |
|  | - осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | по мере необходимости |
|  | - проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | по мере необходимости, в зимний и весенние периоды |
|  | - проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | по мере необходимости, в зимний и весенние периоды |
| 1.2. | Фасады |  |
|  | - плановые и внеплановые осмотры фасадов с составлением актов (выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков) | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - проверка состояния продухов в цоколях зданий и их заделка | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток | по мере необходимости |
|  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | ежемесячно |
| 1.3. | Подъезды и лестничные клетки |  |
|  | - плановые и внеплановые осмотры подъездов и лестничных клеток с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - снятие пружин на входных дверях | при подготовке к работе в весенне-летний период |
|  | - укрепление, ремонт и замена дверных деревянных блоков в подъездах | по мере необходимости |
|  | - утепление и мелкий ремонт входных дверей; установка пружин на входных дверях; утепление оконных проемов; замена разбитых стекол окон | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
|  | - укрепление металлического ограждения лестничных маршей | по мере необходимости |
|  | - укрепление деревянных элементов лестниц | по мере необходимости |
| 1.4. | Подвалы |  |
|  | - плановые и внеплановые осмотры подвалов с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвалы | по мере необходимости |
| 1.5. | Чердаки |  |
|  | - плановые и внеплановые осмотры чердаков с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - мелкий ремонт и укрепление дверей и люков выхода на чердаки и кровлю | по мере необходимости |
| 1.6. | Отмостки |  |
|  | - плановые и внеплановые осмотры отмосток с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - восстановление просевших и разрушенных участков отмосток | по мере необходимости |
|  | Иные работы входящие в минимальный перечень работ, необходимых для надлежащего содержания несущных конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) для многоквартирного дома № 1 | В соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения» (раздел1), Приказа по предприятию от 31.12.2014 г. № 15. |
| 1.7. | Внутридомовые системы холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации |  |
| 1.7.1. | Внутриквартирные системы |  |
|  | - плановые и внеплановые осмотры систем водоснабжения, отопления и канализации с обязательным отражением в журнале профилактического осмотра технического состояния | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | - ревизия или замена отсекающих вентилей холодного и горячего водоснабжения | по мере необходимости |
|  | - уплотнение сгонов | по мере необходимости |
|  | - устранение засоров стояков системы водоснабжения | по мере необходимости |
|  | - визуальный осмотр, снятие показаний, составление акта (при нарушении правил эксплуатации водосчетчиков), проверка работоспособности водосчетчиков | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - опломбировка вновь установленных или замененных водосчетчиков по окончании межповерочного периода |  |
|  | - укрепление трубопроводов в местах их крепления | по мере необходимости |
|  | - устранение течи на трубопроводах и фасонных частях | по мере необходимости |
|  | - устранение засоров на главном стояке канализации | по мере необходимости |
|  | - устранение течи на стояке и канализационной разводке | по мере необходимости |
| 1.7.2. | Общедомовые системы |  |
|  | - проведение планово – предупредительных ремонтов | 1 раз в год |
|  | - детальный осмотр общедомовых систем в технических подпольях и технических этажах | 1 раз в месяц |
|  | - уплотнение соединений, устранение течи, утепление и укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, фасонных частей, трапов, ревизий | по мере необходимости |
|  | - установка воздушных кранов | по мере необходимости |
|  | - замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворовых насаждений | по мере необходимости |
|  | - прочистка сетей канализации до стенки первого канализационного колодца | по мере необходимости |
|  | - ремонт и замена насосов | по мере необходимости |
|  | - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
|  | - проведение гидравлических испытаний | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
|  | - регулировка и наладка систем центрального отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
|  | - промывка системы центрального отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
|  | - консервация системы центрального отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
|  | - техобслуживание общедомовых приборов учета и регулирования тепловой энергии и воды | Ежемесячно |
|  | - плановая госповерка общедомовых приборов учета | по мере необходимости |
|  | - ремонт и замена вышедших из строя общедомовых приборов учета и КИП и А | по мере необходимости |
|  | Иные работы входящие в минимальный перечень работ, необходимых для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения оборудования, входящих с состав общего имущества в многоквартирном доме | В соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения» (раздел2), Приказом по предприятию от 31.12.2014 г. № 15 |
| 1.8. | Внутридомовые системы электроснабжения |  |
|  | Граница ответственности между эксплуатирующей организацией и квартирой на отходящих контактах вводных автоматических выключателей на квартиру в этажном щите |
|  | - плановые и внеплановые осмотры систем электроснабжения с занесением результатов в рабочий журнал осмотров | не реже 1 раза в месяц |
|  | - составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
|  | - проверка крепления светильников коммунального и фасадного освещения | не реже 2 раз в год |
|  | - протирка светильников коммунального и фасадного освещения | по мере необходимости |
|  | - устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: смена перегоревших электроламп в помещениях общественного пользования, наружного освещения; смена и ремонт выключателей; мелкий ремонт электропроводки; замена предохранителей, плавких вставок, автоматических выключателей, пакетных переключателей; электромагнитных контакторов и пускателей, реле; ремонт или замена рубильников, электродвигателей – для высотных жилых домов; замена настенных и потолочных патронов, распределительных коробок | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства, зануления; проверка состояния изоляции проводов схем вводных и распределительных устройств; проверка состояния контактных соединений | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования жилого дома, в том числе контроль за отсутствием перегрева сетей; проверка состояния аппаратов, протягивание и чистка контактов и крепежных соединений аппаратов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - при наличии общедомового электросчетчика визуальный осмотр, снятие показаний, составление акта осмотра, проверка работоспособности индивидуального электросчетчика | по мере необходимости, но не реже 4 раз в год |
|  | - при наличии общедомового электросчетчика опломбировка вновь установленных или заменённых по окончании межповерочного периода индивидуальных электросчетчиков | по мере необходимости, |
| 1.9. | Вентканалы |  |
|  | - плановые и внеплановые осмотры вентканалов с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - утепление и прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.10. | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |
|  | - круглосуточное диспетчерское обслуживание | Постоянно |
|  | - локализация аварийных ситуаций с 17-00 до 08-00 часов путем устранения: | постоянно, а также в выходные и праздничные дни – круглосуточно |
|  | повреждений трубопроводов, водоразборной и регулирующей арматуры систем инженерного внутридомового оборудования жилых зданий | постоянно, а также в выходные и праздничные дни – круглосуточно |
|  | засоров канализации в жилых зданиях, включая выпуск до первого колодца | постоянно, а также в выходные и праздничные дни – круглосуточно |
|  | повреждений вводно-распределительных устройств, электрокабелей и в электрических щитовых | постоянно, а также в выходные и праздничные дни – круглосуточно |
| 2. | Содержание общего имущества многоквартирного дома |
| 2.1. | Кровля |  |
|  | - удаление с крыш снега и наледей | по мере необходимости в зимний период |
|  | - очистка кровли от мусора, грязи, листьев | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 2.2. | Фасады |  |
|  | - укрепление аншлагов и номерных знаков на домах | по мере необходимости |
| 2.3. | Подъезды и лестничные клетки |  |
|  | - замена разбитых стекол окон лестничных клеток | по мере необходимости |
|  | - уборка подъездов и лестничных клеток | согласно приложению 2 |
|  | - очистка наружных площадок у входных дверей и тамбуров лестничных клеток от снега и наледи | по мере необходимости в зимний период |
| 2.4. | Подвалы |  |
|  | - соблюдение температурно-влажностного режима | Постоянно |
|  | - дератизация и дезинсекция подвальных помещений | ежеквартально, по мере необходимости |
|  | - уборка подвалов от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | - установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов | по мере необходимости |
|  | - откачка грунтовых вод | по мере необходимости |
| 2.5. | Чердаки |  |
|  | - соблюдение температурно-влажностного режима | Постоянно |
|  | - уборка на чердаках мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 3. | Содержание придомовой территории |  |
|  | - уборка и очистка придомовой территории и контейнерных площадок с вывозом мусора | согласно приложению 2 |
|  | - озеленение территории, уход за зелеными насаждениями | в весенне-летний период |
|  | Иные работы входящие в минимальный перечень работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома | В соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения»), Приказом по предприятию от 31.12.2014 г. |
|  | Раздел II. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |
| 1. | Фундаменты и подвальные помещения |
|  | - ремонт и восстановление вентиляционных продухов и приямков (до 01.06.2015 г.) |
|  | - ремонт поврежденных участков отмосток вокруг дома (до 01.06.2015 г.) |
|  | - ремонт и восстановление поврежденных входов в подвалы (до 01.06.2015 г.) |
|  | - герметизация вводов инженерных коммуникаций в подвал (до 20.06.2015 г.) |
|  | - подсыпка песка в техподполья (в течение года) |
| 2. | Стены и фасады |
|  | - частичный ремонт и частичная окраска тамбуров и цоколей (до 01.06.2015 г.) |
|  | - ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств, устранение завалов (в течение года) |
| 3. | Перекрытия |
| 4. | Крыши |
|  | - ремонт гидроизоляции и вентиляции (в течение года) |
|  | - ремонт слуховых окон (до 01.06.2015 г.) |
| 5. | Оконные и дверные заполнения |
|  | - смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений (до 01.06.2015 г.) |
| 6. | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей |
|  | - восстановление или замена отдельных участков и элементов (по мере необходимости) |
| 7. | Полы |
|  | - замена, восстановление отдельных участков в местах общего пользования (до 01.06.2015 г.) |
| 8. | Внутренняя отделка |
|  | - восстановление отделки стен, потолков, оконных блоков наружных, входных и тамбурных дверей, мусоропроводов, лестничных маршей, площадок и ограждений, системы отопления в подъездах, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях, окраска стен тамбуров (до 01.06.2015 г.) |
| 9. | Центральное отопление |
|  | - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления (по мере необходимости) |
| 10. | Водопровод и канализация |
|  | Ремонт канализации (до 01.06.2015 г.) |
| 11. | Электроснабжение и электротехнические устройства |
|  | Граница ответственности между эксплуатирующей организацией и квартирой на отходящих контактах вводных автоматических выключателей на квартиру в этажном щите |
|  | - проверка надежности присоединений электросети к магистралям, шинам, стоякам в ВРУ и в этажных щитах; замена неисправных участков электросети здания; замена поврежденных креплений электропроводки (ежемесячно) |
|  | - ремонт или замена вышедшего из строя электрооборудования (выключателей, предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, распределительных коробок, реле, рубильников, электромагнитных контакторов и пускателей, электродвигателей - для вытяжки) (по мере необходимости) |
|  | - протирка, ремонт или замена светильников коммунального и фасадного освещения, перегоревших ламп; замена стенового или потолочного электрического патрона; проверка надежности присоединения фазного и нулевого провода к его контактам ( ежемесячно) |
|  | - измерение сопротивления изоляции сетей; замер нагрузок по фазам и при необходимости - перераспределение нагрузок; измерение тока короткого замыкания, измерение сопротивления контура заземления и металлосвязи с оформлением протоколов в сроки, установленные нормативными документами (в течение года) |
|  | - госповерка, ремонт или замена вышедших из строя электросчетчиков на общедомовые нужды (в том числе коммунальное, фасадное освещение ) (по мере выхода из строя) |
|  | - ремонт и поверка измерительных приборов, испытание защитных средств; экспертиза вышедших из строя электроинструментов; утилизация ртутьсодержащих ламп( ежемесячно) |
| 12. | Вентиляция |
|  | - восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции (после проверок в течение 10 дней) |
|  | - прочистка вентканалов в квартирах (по заявкам) |
| 13. | Отмостки |
|  | - ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток ( в случае разрушения в течение 14 дней) |
| 14. | Внешнее благоустройство |
|  | - ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, озеленение придомовой территории, окраска МАФ, ремонт МАФ (до 01.09.2015г.) |
|  | Раздел III. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома проводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ. |

Гл. инженер                                                                              Фомин В.Ю.

Начальник отдела                                                                               Гавшин В.А.