Перечень работ по многоквартирным домам, выполненных ЗАО «Управляющая компания Совхоз им. Ленина+» за период с 01 января  по 31 января  2012 года

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 96 заявок, из них 18 заявок по платным услугам;

- восстановлено отопление с заменой частей трубопровода на лестничных клетках в многоквартирном доме № 7 (подъезд 2);

- замена шаровых кранов на системах ГВС и ХВС в подвалах многоквартирных домов    №№ 4,15/1;

- замена обратного трубопровода ГВС в подвале многоквартирного дома № 4 (для многоквартирного дома № 5) длиной 70 м., с установкой шарового крана;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвалах многоквартирных домов №№ 6,7,8,14,15;

- закрепление стояка канализации в подвале многоквартирного дома № 8,15;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвалах многоквартирных домов       №№ 13 (подъезд № 1);

- откачка грунтовых вод в подвалах многоквартирных домов №№ 15,16;

- утепление теплоизоляционным материалом «энергофлекс» трубопровода отопления в подвале многоквартирного дома № 13;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирных домов   №№ 8,15;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр закрепленных подвалов, технических этажей, системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка запорной арматуры на трубопроводах в подвалах, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 57 заявок, из них 12 заявок выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение подвалов, технических этажей;

- освещение машинных, предмашинных отделений;

- восстановление освещения в подвале многоквартирного дома № 5;

- восстановление схемы автоматического выключения освещения многоквартирного дома № 19 (подъезд 1,2);

- восстановление линии освещения в холле многоквартирного дома № 19 (подъезд № 1, 16,17 этаж);

- замена в электрощитовой автоматического выключателя на освещение лестничных клеток многоквартирного дома № 17/1 (подъезд 1,2);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовых многоквартирных домов, ревизия, очистка от грязи, протяжка контактных соединений поэтажных электрощитков многоквартирных домов.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 24 заявки, из них 10 заявок выполнено  в квартирах;

- кодировка ключей;

- восстановление пленки с цифрами на наборной панели домофонной системы многоквартирного дома № 16 (подъезд 1,4);

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирных домов;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- ремонт запирающих устройств, регулировка доводчиков на калитках ограждения придомовой территории многоквартирных домов №№ 17/1,17/2,17/3,18.

4. Плотницкие работы:

- замена замков на почтовых ящиках (по заявлениям жителей) по платным услугам;

- ремонт ковшей мусоропровода д. №№ 15/1,16;

- ремонт дверей на переходных балконах д. №№ 15,15/1,16,17/3 (подъезды 1,2,3,5,),18,19;

- остекление рам на лестничных клетках в подъездах многоквартирных домов № 13;

- установка пружин на двери переходных балконов многоквартирных домов №№ 17/3 (подъезд 2);

- установка дверных ручек на дверях переходных балконов многоквартирных домов           №№ 15/1,16,17/3 (подъезд 5,),18,19 (подъезд 1);

- утепление слуховых окон в подвале многоквартирных домов №№ 4,13;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр дверей переходных балконов, осмотр технических этажей, осмотр оконных рам на лестничных клетках, осмотр ковшей мусоропровода.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- ежедневная уборка несанкционированно складированного бытового, крупногабаритного и строительного мусора у подъездов, на переходных балконах и пожарных лестницах многоквартирных домов №№ 15,15/1,16,17/3,18,19;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- осуществлялась уборка придомовых территорий от снега с использованием специализированной техники.

6. Прочие работы:

- очистка кровель от снега многоквартирных домов №№ 6,7,9,11;

- выполнены мероприятия по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердаков от мусора и грязи;

- очистка подвалов от мусора и грязи;

- изготовление и установка решеток для засечивания слуховых окон подвалов многоквартирного дома № 10;

- ремонт водосточных труб многоквартирных домов №№ 6,18;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- сварочные работы по изготовлению и установке запирающего устройства на воротах контейнерных площадок, расположенных у многоквартирного дома № 14, у столовой;

- сварочные работы по ремонту ворот, расположенных на металлическом ограждении пруда;

- сварочные работы по изготовлению хомутов для трубопроводов, расположенных в подвалах многоквартирных домов;

- сварочные работы по ремонту металлической двери запасного выхода многоквартирного дома № 16 (подъезд 3);

-  сварочные работы по ремонту входной металлической двери многоквартирного дома № 6 (подъезд 3).

7. Работы по благоустройству:

- очистка от снега надувных фигур, установленных на козырьке ДК;

- очистка от снега пешеходной территории пруда, сквера;

- очистка от снега беседок, установленных на территории пруда;

- очистка от снега скамеек и лавочек, установленных на объектах благоустройства;

- другие работы в рамках договора оказания услуг по содержанию объектов благоустройства.