Перечень работ по многоквартирным домам, выполненных ЗАО «Управляющая компания Совхоз им. Ленина+» за период с 01 октября по 30 ноября  2011 года

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 273 заявки, из них 71 заявка по платным услугам;

- восстановлено отопление на лестничных клетках в многоквартирных домах № 4 (подъезды 1,2,3), № 6 (подъезды 1,2,3), № 8 (подъезд 3);

- замена шаровых кранов на системах ГВС и ХВС в подвалах многоквартирных домов    №№ 13,14;

- ремонт трубопровода ХВС в подвалах многоквартирных домов №№ 8,13;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвалах многоквартирных домов №№ 2,4,15,17/3;

- закрепление стояка канализации в подвале многоквартирного дома № 8;

- переврезка системы отопления в подвале многоквартирного дома № 11 (подъезды 2,3);

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвалах многоквартирных домов       №№ 18,19.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 80 заявок, из них 22 заявки выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение подвалов, технических этажей;

- освещение машинных, предмашинных отделений;

- восстановление светильников в подвале многоквартирного дома № 4;

- подводка кабеля к счетчику освещения и автоматам защиты в электрощитовой многоквартирного дома № 16;

- замена пакетных выключателей в многоквартирных домах №№ 10,11;

- проводка линии электропитания компьютеров и средств связи (д. № 15, лифтерная).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 71 заявка, из них 43 заявки выполнено  в квартирах:

- кодировка ключей;

- замена доводчиков: д. № 1 подъезд 1; д. № 9 подъезд 2; д. № 6 подъезд 1; д. № 16 подъезд 1;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- ремонт запирающих устройств, регулировка доводчиков на калитках ограждения придомовой территории многоквартирных домов №№ 17/1,17/2,17/3,18.

4. Плотницкие работы:

- замена замков на почтовых ящиках (по заявлениям жителей) по платным услугам;

- ремонт ковшей мусоропровода д. №№ 15,16;

- ремонт дверей на переходных балконах д. №№ 15/1,16,17/3;

- остекление рам на лестничных клетках в подъездах многоквартирных домов №№ 9,13,19;

- установка дверных ручек на дверях переходных балконов многоквартирных домов           №№ 15,15/1,16,17/3,18.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- ежедневная уборка несанкционированно складированного бытового, крупногабаритного и строительного мусора у подъездов домов №№ 15,15/1,16,17/3;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- осуществлялась уборка придомовых территорий от опавшей листвы.

6. Работы по благоустройству:

- обслуживание туалетных кабин 2 раза в неделю;

- уборка территорий благоустройства от опавшей листвы;

- ремонт лавок и скамеек в зонах благоустройства и на придомовой территории.

7. Прочие работы:

- текущий ремонт (малярные работы) в подъездах многоквартирного д. № 4;

- установка новых почтовых ящиков (после окончания работ по текущему ремонту) в д. № 4;

- выполнены мероприятия по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердаков от мусора и грязи;

- очистка подвалов от мусора и грязи;

- ремонт ступенек в предмашинные отделения многоквартирного дома № 14 в подъездах 1,2,3  (с использованием сварки);

- изготовление и установка решеток для засечивания слуховых окон подвалов многоквартирных домов №№ 4,8,11;

- текущий ремонт (малярные работы) в подъездах многоквартирного д. № 5;

- текущий ремонт (малярные работы) на первых этажах в подъездах многоквартирного д. № 1;

- текущий ремонт (малярные работы) в лифтовом холле на первом этаже и на пожарной лестнице многоквартирного д. № 15/1;

- ремонт калитки ограждения придомовой территории многоквартирного дома № 17/3 (с использованием сварочного аппарата);

- ремонт контейнеров (замена колес с использованием сварочного аппарата), расположенных на контейнерной площадке у д. № 14.