Перечень работ по многоквартирным домам, выполненных ЗАО «Управляющая компания Совхоз им. Ленина+» за  2013 год

ДОМ № 1:

Количество квартир – 36 кв.

Количество зарегистрированных  – 66 чел.

Начислено за ЖКУ – 1 328 292,87 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 858 177,09 руб.

- текущий ремонт – 22 790,76 руб.

- капитальный ремонт – 19 757,40 руб.

Задолженность за ЖКУ – 182 360,35 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

1. Санитарно-технические работы:

- выполнено 22 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного  оборудования, в том числе установка внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- замена шарового крана  на системе ХВС ду 15 мм;

- установка стационарного фекального насоса для откачки вод из технического подполья;

-ежедневный обход и осмотр общих канализационных колодцев (для своевременного выявления засора наружных канализационных сетей);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления многоквартирного дома.

- Электротехнические работы:

- ремонт общедомового электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение приямка, технического этажа;

- проводился технический осмотр электрощитовой многоквартирного дома в соответствии с графиком планово-предупредительных работ (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- кодировка ключей (по заявкам жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- ремонт деревянных конструкций, замена стекол;

- опечатка технических помещений (приямок, чердак).

.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- вырубка сушняка;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- очистка кровли от сосулек;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака от мусора и грязи (1 раз в год);

- прочистка водостоков от листвы;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год).

ДОМ № 2:

Количество квартир – 48 кв.

Количество зарегистрированных – 91 чел.

Начислено за ЖКУ – 1 813 959,61 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 188 622,18 руб.

- текущий ремонт – 30 448,80 руб.

- капитальный ремонт – 20 891,48 руб.

Задолженность за ЖКУ – 46 415,81 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 43 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах;

- утепление трубопровода отопительной системы на чердаке теплоизоляционным материалом;

- замена участка канализационного лежака длиной 4,5 м от цоколя здания до колодца с проведением земляных работ;

- замена шарового крана  на системе ГВС ду 15 мм;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления.

- Электротехнические работы:

- выполнялся ремонт общедомового имущества, в том числе ремонт внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- восстановление освещения на техническом этаже (чердак): монтаж электрического кабеля– 70 м., монтаж распаячных коробок – 8 шт., монтаж светильников – 8 шт., монтаж выключателя–1 шт.;

- замена вводного рубильника;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт);

- кодировка ключей (по заявкам жителей).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр и ремонт деревянных конструкций в чердачных помещениях, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, замена стекол;

- опечатка технических помещений (приямок, чердак).

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных

решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- установка аэраторов на кровлю для улучшения вентиляции чердачного помещения, монтаж пароизоляции на утеплитель чердака. Стоимость работ составила 249 085,00 руб.

7. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снега, наледи, сосулек;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох –    2 раза в год);

- очистка чердака от мусора и грязи (1 раз в год);

-прочистка водостоков от листвы;

-плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год).

ДОМ № 3:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 104 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 308 851,81 руб. в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 502 559,40 руб.

- текущий ремонт – 38 877,12 руб.

- капитальный ремонт – 32 998,83 руб.

Задолженность за ЖКУ - 109 877,70 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 46 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах;

- замена шарового крана  на системе ГВС ду 15 мм;

- замена шарового крана  на системе отопления ду 15 мм;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления.

- Электротехнические работы:

- выполнялся ремонт общедомового и внутриквартирного инженерного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- капитальный ремонт цоколя. Стоимость работ составила 77 221,80 руб.

- капитальный ремонт отмостки. Стоимость работ составила 83 069,25 руб.

- обустройство входа в подвал металлической решеткой и дверью. Стоимость работ составила 2 604 руб.

7. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- опиловка сухих сучьев и аварийных деревьев;

- вывоз древесно-растительных отходов.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год);

- установка лавочек, урн (под.3).

ДОМ № 4:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 123 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 343 220,46 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 533 961,57 руб.

- текущий ремонт – 39 024,48 руб.

- капитальный ремонт – 32 656,21 руб.

Задолженность за ЖКУ – 95 294,58 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 42 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнялся ремонт общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- восстановление линии подъездного освещения (под.1) с 1-го по 5-ый этажи (20м кабеля);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- обустройство входа в подвал металлической решеткой и дверью. Стоимость работ составила 2 604 руб.

7. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год).

ДОМ № 5:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 119 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 340 965,41 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 532 333,82 руб.

- текущий ремонт – 38 958,36 руб.

- капитальный ремонт – 34 141,30 руб.

Задолженность за ЖКУ – 154 079,64 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 35 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- замена шарового крана на системе ГВС в подвале многоквартирного дома ду 15мм;

- установка шаровых кранов на системе ХВС ду 15 мм в подвале дома для выполнения работ по опрессовке и промывке водой системы отопления;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнялся ремонт общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно);

- восстановление освещения в подвале многоквартирного дома.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнялись работы по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак).

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- выборочная (по заявлениям жителей) герметизация межпанельных швов многоквартирного дома. Стоимость работ составила 44 196,04 руб.

- капитальный ремонт цоколя. Стоимость работ составила 77 221,80 руб.

- капитальный ремонт отмостки. Стоимость работ составила 83 069,25 руб.

- обустройство входа в подвал металлической решеткой и дверью. Стоимость работ составила 2 604 руб.

7. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год);

- замеры температурного режима теплоносителя в подвале многоквартирного дома в отопительный период.

ДОМ № 6:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 120 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 311 846,93 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 511 253,47 руб.

- текущий ремонт – 38 677,92 руб.

- капитальный ремонт – 31 805,84 руб.

Задолженность за ЖКУ – 54 788,30 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 27 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- замена отводов на стояках общедомовой системы канализации (в подвале);

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнялись работы по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- капитальный ремонт отмостки. Стоимость работ составила 83 069,25 руб.

- капитальный ремонт цоколя. Стоимость работ составила 77 221,80 руб.

7. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- опиловка сухих веток и аварийных деревьев;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год);

- замеры температурного режима теплоносителя в подвале многоквартирного дома в отопительный период.

ДОМ № 7:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 151 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 469 208,02 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 680 201,12 руб.

- текущий ремонт – 35 720,56 руб.

- капитальный ремонт – 23 394,00 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 32 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- установка манометров на общедомовой системе отопления в подвале дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена шарового крана на системе ХВС в подвале многоквартирного дома ду 15мм;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

-выполнялись работы по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- замена вводного автомата (под.2);

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- капитальный ремонт цоколя. Стоимость работ составила 77 221,80 руб.

- капитальный ремонт отмостки. Стоимость работ составила 83 069,25 руб.

- обустройство входа в подвал металлической решеткой и дверью. Стоимость работ составила 2 604 руб.

- замена запорной арматуры с участками трубопровода системы ГВС, ХВС. Стоимость работ составила 109 444,69 руб.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год).

ДОМ № 8:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 144 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 417 711,17 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 615 916,88 руб.

- текущий ремонт – 38 800,60 руб.

- капитальный ремонт – 29 082,55 руб.

Задолженность за ЖКУ – 69 303,27 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 46 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 12 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- замена отводов на стояках общедомовой системы канализации (в подвале);

- монтаж системы канализации (ПВХ50) для откачки фекальных и грунтовых вод с выводом в общедомовую систему канализации (в подвале);

- установка манометров на общедомовой системе отопления в подвале дома- 2 шт.;

- установка фекального насоса для откачки вод из технического подполья;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 5 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 2 заявки по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 4 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 2 заявки выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- капитальный ремонт цоколя. Стоимость работ составляет 77 221,80 руб.

- капитальный ремонт отмостки. Стоимость работ составляет 83 069,25 руб.

- обустройство входа в подвал металлической решеткой и дверью. Стоимость работ составляет 2 604 руб.

- текущий ремонт мест общего пользования (малярные работы в подъездах). Стоимость       работ составляет 164 129,74 руб.

- выборочная (по заявлениям жителей) герметизация межпанельных швов многоквартирного дома. Стоимость работ составляет 44 196,04 руб.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

-установка новых почтовых ящиков;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 9:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 124 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 303 174,85 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 490 952,39 руб.

- текущий ремонт – 39 143,16 руб.

- капитальный ремонт – 33 744,72 руб.

Задолженность за ЖКУ – 93 660,01 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 36 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- замена вводных задвижек на системе ГВС в подвале многоквартирного дома ду 50мм;

- замена участка трубопровода внутридомовой системы канализации в подвале (ПВХ ду 100мм – 30 м.);

- установка манометров на общедомовой системе отопления в подвале дома- 2шт.;

- замена шарового крана на системе отопления в подвале многоквартирного дома ду 15мм;

- установка шаровых кранов на системе ХВС ду 15 мм в подвале дома для выполнения работ по опрессовке и промывке водой системы отопления;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнялся ремонт общедомового и внутриквартирного оборудования электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- замена запорной арматуры с участками трубопровода системы ГВС, ХВС. Стоимость работ составила 96 958,15 руб.

- обустройство входа в подвал металлической решеткой и дверью. Стоимость работ составила 2 604 руб.

- выборочная (по заявлениям жителей) герметизация межпанельных швов многоквартирного дома. Стоимость работ составила 84 196,04 руб.

- капитальный ремонт цоколя. Стоимость работ составила 77 221,80 руб.

- капитальный ремонт отмостки. Стоимость работ составила 83 069,25 руб.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год).

ДОМ № 10:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 117 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 372 989,86 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 558 861,46 руб.

- текущий ремонт – 39 195,21 руб.

- капитальный ремонт – 32 623,95 руб.

Задолженность за ЖКУ – 97 329,20 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 21 заявка по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- врезка задвижек для промывки системы отопления в подвале дома ду 50мм;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- установка манометров на общедомовой системе отопления в подвале дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- перекодировка ключей в связи с заменой блока вызова домофонной системы (под.3);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- замена блока вызова домофонной системы (под.3). Стоимость работ составила 3 177,50 руб.;

- капитальный ремонт цоколя. Стоимость работ составила 77 221,80 руб.

- капитальный ремонт отмостки. Стоимость работ составила 83 069,25 руб.

- обустройство входа в подвал металлической решеткой и дверью. Стоимость работ составила 2 604 руб.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год).

ДОМ № 11:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 135 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 366 491,69 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 561 303,45 руб.

- текущий ремонт – 38 766,60 руб.

- капитальный ремонт – 33 329,16 руб.

Задолженность за ЖКУ – 38 195,02 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 44 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- установка шаровых кранов на системе ХВС ду 15 мм в подвале дома для выполнения работ по опрессовке и промывке водой системы отопления;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- капитальный ремонт цоколя. Стоимость работ составила 68 715,77 руб.

- капитальный ремонт отмостки. Стоимость работ составила 124 859,06 руб.

- обустройство входа в подвал металлической решеткой и дверью. Стоимость работ составила 2 604 руб.

- выборочная (по заявлениям жителей) герметизация межпанельных швов многоквартирного дома. Стоимость работ составила 45 196,76 руб.

- ремонт кровли (замена металлических свесов, желобов). Стоимость работ составила       288 642,58 руб.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год);

- замеры температурного режима теплоносителя в подвале многоквартирного дома в отопительный период.

ДОМ № 13:

Количество квартир – 144 кв.

Количество зарегистрированных – 345 чел.

Начислено за ЖКУ – 7 543 116,25 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 4 062 135,30 руб.

- текущий ремонт – 107 065,05 руб.

- капитальный ремонт – 120 468,71 руб.

Задолженность за ЖКУ – 194 795,28 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 72 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- замена шарового крана на внутридомовой системе отопления ду 15мм, ду 20 мм;

- установка манометров на общедомовой системе отопления в подвале дома- 2шт.;

- установка шаровых кранов на системе ХВС ду 15 мм в подвале дома для выполнения работ по опрессовке и промывке водой системы отопления;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена вышедших из строя плафонов освещения на новые в местах общего пользования;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно);

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных входных дверей в подъездах.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- замена входной металлической двери (под.1). Стоимость работ составила 20 985,17 руб.

- замена блока вызова домофонной системы (под.1). Стоимость работ составила 6 355,00 руб.;

- капитальный ремонт отмостки. Стоимость работ составила 108 463,02 руб.

8. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

-замеры температурного режима теплоносителя в подвале многоквартирного дома в отопительный период.

9. Содержание лифтового оборудования (4 шт. лифта):

- количество остановок – 63 остановки, из них:

- простои – 168ч. 15 мин. (7 суток);

- вандальные действия – 1;

- замена ограничителя скорости. Стоимость работ составила 10 992,59 руб.

- ремонт привода дверей кабины. Стоимость работ составила 8 976,85 руб.

- ремонт дверей шахты. Стоимость работ составила 7 176,15 руб.

- ремонт дверей шахты, ремонт привода дверей. Стоимость работ составила 37 681,33 руб.

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год).

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- замена контактора;

- регулировка тормозных колодок;

- замена ремешка на ДК;

- сработал выключатель ловителей на крыше кабины;

- превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей;

-превышение числа реверсов привода дверей кабины лифта при несрабатывании реле при       закрытии дверей;

- настройка блока управления автоматического частотного привода дверей.

ДОМ № 14:

Количество квартир – 144 кв.

Количество зарегистрированных – 364 чел.

Начислено за ЖКУ – 7 535 687,96 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 4 061 095,58 руб.

- текущий ремонт – 106 987,20 руб.

- капитальный ремонт – 113 836,30 руб.

Задолженность за ЖКУ – 419 793,17 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 65 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- установка шаровых кранов на системе ХВС ду 15 мм в подвале дома для выполнения работ по опрессовке и промывке водой системы отопления;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена вышедших из строя плафонов освещения на новые в местах общего пользования;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных входных дверей в подъездах.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- капитальный ремонт отмостки. Стоимость работ составила 108 463,02 руб.

- выборочная (по заявлениям жителей) герметизация межпанельных швов многоквартирного дома. Стоимость работ составила 9 797,84 руб.

8. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

9. Содержание лифтового оборудования (4 шт. лифта):

- количество остановок – 86 остановок, из них:

- простои – 61ч. 55 мин. (2,6 суток);

-замена ограничителя скорости. Стоимость работ составила 10 264,24 руб.

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год).

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- сработал выключатель ловителей на крыше кабины;

- отключен аппарат безопасности (кроме ловителей и люка кабины);

- превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей;

-превышение числа реверсов привода дверей кабины лифта при несрабатывании реле при       закрытии дверей;

- не замкнуты контакты выключателей шахтной двери, контролирующие проникновение в шахту при открытии дверей лифта;

- регулировка замка ДГИ;

- замена ОД и ЗД.

.

ДОМ № 15:

Количество квартир – 111 кв.

Количество зарегистрированных – 237 чел.

Начислено за ЖКУ – 5 412 520,08 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 2 760 713,85 руб.

- текущий ремонт – 78 578,88 руб.

- капитальный ремонт – 109 719,02 руб.

Задолженность за ЖКУ – 208 754,03 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 43 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- замена шаровых кранов на системе отопления (технический этаж, подвал) ду 25мм, ду 20 мм;

- установка шаровых кранов на системе ХВС ду 15 мм для выполнения работ по опрессовке и промывке водой системы отопления;

- замена участка трубопровода системы отопления ду 50мм длиной 3 м на техническом этаже;

- установка радиатора отопления в лифтовом холле на 1 этаже;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- откачка грунтовых вод в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- монтаж новой линии освещения пожарной лестницы (прокладка кабеля – 70 м, монтаж светильников – 16 шт.);

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр стеклоблоков на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных входных дверей в подъездах;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы (10 листов ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- замена пружин на деревянных дверях – 13 шт;

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО (у подъезда).

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- выборочный ремонт напольной плитки в межквартирных коридорах. Стоимость работ составила 33 240,78 руб.;

- выборочная (по заявлениям жителей) герметизация межпанельных швов многоквартирного дома. Стоимость работ составила 26 948,74 руб.

8. Прочие работы:

- оборудование пандуса на крыльце подъезда;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- замеры температурного режима теплоносителя в подвале многоквартирного дома в отопительный период.

9. Содержание лифтового оборудования (2 шт. лифтов):

- количество остановок – 148 остановок, из них:

- простои – 262ч. 07 мин. (10,9 суток);

- ремонт привода дверей кабины. Стоимость работ составила 18 677,95 руб.

- замена червячной пары и тормозной полумуфты. Стоимость работ составила 75 054,20 руб.

- замена ограничителя скорости. Стоимость работ составила 10 588,76 руб.

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год).

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

-  превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей;

-  превышение контрольного времени ожидания включения ВКЗ при закрывании дверей;

- превышение числа реверсов привода дверей кабины лифта при несрабатывании реле при закрытии дверей;

- обрыв фаз питающей сети или нарушение их чередования;

- разомкнутое состояние реле контроля дверей кабины при закрытых дверях кабины;

- превышение контрольного времени движения на большой скорости;

- четырехкратная неудачная попытка пуска кабины из ДТО;

- при открытии дверей кабины принудительно отключается реле;

- нажата кнопка «двери» или разомкнут контакт фотореверса;

- открыта «малая створка»;

- пропадание напряжения 110 В;

- замена МП, ОД, ЗД;

- сбой в программе;

- закрепление провода на блок-контакторе ОД;

- включен контакт ловителей;

- замена пускателей открытия двери;

- настройка БУАД;

- регулировка реле открытия дверей кабины лифта;

- регулировка реле открытия дверей шахты лифта;

- включена слабина подъема канатов;

- опустил контакт ДУСК;

- регулировка ЭМТ, ДУСК;

- регулировка тяговых канатов;

- регулировка дверей кабины.

ДОМ № 15/1:

Количество квартир – 105 кв.

Количество зарегистрированных – 213 чел.

Начислено за ЖКУ – 5 186 589,01 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 2 655 906,40 руб.

- текущий ремонт – 74 719,92 руб.

- капитальный ремонт – 118 336,80 руб.

Задолженность за ЖКУ – 173 212,36 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнена 31 заявка по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- установка стационарного фекального насоса для откачки вод из подвала дома;

- герметизация стыков на трубопроводе внутридомовой системы канализации в подвале;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- откачка грунтовых вод в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно);

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр стеклоблоков на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных входных дверей в подъездах;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы (5 листов ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- замена пружин на деревянных дверях – 11 шт;

- установка шпингалетов на пожарные шкафы – 30 шт.;

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО (у подъезда дома).

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- капитальный ремонт кровли. Стоимость работ составила 529 877,70 руб.

8. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

9. Содержание лифтового оборудования (2 шт. лифтов):

- количество остановок – 145 остановок, из них:

- простои – 368ч. 15 мин. (15,3 суток);

- ремонт привода дверей кабины. Стоимость работ составила 9 267,53 руб.

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

-  превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей;

- открыта малая створка;

- при открытии дверей кабины принудительно отключается реле;- превышение числа реверсов    привода дверей кабины;

- разомкнутое состояние реле контроля дверей кабины при закрытых дверях кабины;

- обрыв фаз питающей сети или нарушение их чередования;

- превышение числа реверсов привода дверей кабины лифта при несрабатывании реле при закрытии дверей;

- ремонт дверей шахты на 2-ом этаже;

- протяжка канатов открытия и закрытия дверей шахты лифта;

- регулировка дверей шахты 16-го этажа;

- регулировка дверей кабины;

- регулировка БУАД, ДК;

- сбой БУАД;

- включен контакт ловителей;

- включена слабина подъема канатов;

- замена замка;

- замена ОД, ЗД;

- поправил контактор ДК малой створки;

- выбило автомат в электрощитовой;

- замена датчика, регулировка БУАД;

- замена привода БУАД;

- регулировка замка на 1-ом, 5-ом этажах;

- регулировка контактов ДГИ на 5-ом этаже.

ДОМ № 16:

Количество квартир – 187 кв.

Количество зарегистрированных – 468 чел.

Начислено за ЖКУ – 9 981 547,95 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 5 091 401,94 руб.

- текущий ремонт – 144 258,36 руб.

- капитальный ремонт – 230 803,20 руб.

Задолженность за ЖКУ – 268 646,37 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 43 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале  многоквартирного дома ду 50мм;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- откачка грунтовых вод в подвале многоквартирного дома;

- изготовление, замена вышедших из строя «дождеприёмников» под вентиляционной шахтой на техническом этаже многоквартирного дома (подъезд № 1,2,3);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- замена автомата на подъездное освещение на 16А – 1 шт. (подъезд №2);

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных входных дверей в подъездах;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы (9 листов ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- замена пружин на деревянных дверях – 11 шт;

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО (у мусорокамер дома).

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- выполнен текущий ремонт (малярные работы) в местах общего пользования (на пожарной лестнице, в лифтовых холлах, приквартирных тамбурах) в подъезде № 2. Стоимость работ составила 645 292,05 руб.

- установлены новые почтовые ящики в подъезде № 2;

-  ремонт напольной кафельной плитки в лифтовых холлах (подъезд № 2). Стоимость работ составила 97 842,01 руб.

9. Содержание лифтового оборудования (8 шт. лифтов):

- количество остановок – 154 остановки, из них:

- простои – 126ч. 45 мин. (5,3 суток);

- ремонт привода дверей кабины. Стоимость работ составила 8 976,85 руб.

- ремонт дверей кабины. Стоимость работ составила 14 352,23 руб.

- замена ограничителя скорости. Стоимость работ составила 10 588,76 руб.

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год).

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- включен контакт ловителей;

- выбит автомат привода дверей (АПД, АЦУ);

- ремонт штанги дверей кабины лифта;

- сработал контакт ловителей;

- сработал выключатель слабины подъема канатов;

- регулировка ДК;

- ремонт малой створки дверей кабины;

- закрыл малую створку;

- регулировка ДГИ на 1-ом этаже;

- ремонт дверей кабины лифта;

- сработало дымоудаление;

- открыта малая створка.

ДОМ № 16/1  (принят в управление с 01.10.2013г.):

Количество квартир – 168 кв.

Количество зарегистрированных – 0 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 699 779,83 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги –1 030 809,12 руб.

- текущий ремонт – 43 238,52 руб.

Задолженность за ЖКУ –  396 458,43 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

1. Санитарно-технические работы:

- выполнено 19 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- монтаж трубопровода для удаления воздуха из системы отопления на чердаке (подъезд №1,2);

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома ду 25мм,          ду 20мм;

- промывка фильтров на системах ХВС, ГВС, отопления;

- установка стационарного насоса и откачка грунтовых вод в подвальном помещении;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

2. Электротехнические работы:

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена дросселей, патронов  к светильникам в местах общего пользования;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- обшивка лифтовых кабин ДВП на период проведения ремонтных работ собственниками жилых помещений (12 листов);

- опечатка технических помещений (чердак, подвал);

- установка информационных досок (с карманами) в подъездах дома – 2 шт., установка досок объявлений снаружи подъездов – 2 шт.;

- установка почтовых ящиков для сбора показаний внутриквартирных приборов учета водопотребления в подъездах – 2 шт.;

- замена пружин на деревянных дверях – 2 шт;

- ремонт шлагбаума;

- установка ручек на деревянные двери переходных балконов и пожарных лестниц – 3 шт;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и на пожарной лестнице (3 листа ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- изготовление и установка (сварочные работы) металлических решеток (дверей) на технический этаж в подъездах многоквартирного дома.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки.

6. Прочие работы:

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

7. Содержание лифтового оборудования (4 шт. лифтов):

- количество остановок – 27 остановок, из них:

- простои – 139ч. 35 мин. (5,8 суток);

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год);

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- пропадание двусторонней связи;

- сбой в электрощитовой;

- зажата КП на 10 этаже;

- забиты ДК за порог;

ДОМ № 17/1:

Количество квартир – 43 кв.

Количество зарегистрированных – 127 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 922 039,99  руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 605 588,21 руб.

- текущий ремонт – 53 385,24 руб.

- капитальный ремонт – 53 810,64 руб.

Задолженность за ЖКУ – 118 063,72 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 22 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома ду 15мм, ду 20мм,    ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома ду 15мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома ду 20мм, ду 15мм;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома, калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал);

- засечивание слуховых окон в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО;

- ремонт детского игрового комплекса.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков, детских игровых комплексов;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      1 раз в год);

- очистка подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- замена оконного блока на лестничной клетке в подъезде №3 (после пожара). Стоимость работ составила 7 300,00 руб.;

- ремонт металлического ограждения придомовой территории. Стоимость работ составила 1 129,00 руб.;

- окончание работ по установке магнитной рамки для выезда с придомовой территории через пост охраны № 2 (со стороны «Вегаса»). Стоимость работ составила 11 653,48 руб.

ДОМ № 17/2:

Количество квартир – 69 кв.

Количество зарегистрированных – 123 чел.

Начислено за ЖКУ – 3 505 384,45  руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 799 126,62 руб.

- текущий ремонт – 69 109,49 руб.

Задолженность за ЖКУ – 54 546,37 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома ду 15мм;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома, калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (чердак, подвал);

- засечивание слуховых окон в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО;

- ремонт детского игрового комплекса.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков, детских игровых комплексов;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- ремонт металлического ограждения придомовой территории. Стоимость работ составила 1 461,00 руб.;

- окончание работ по установке магнитной рамки для выезда с придомовой территории через пост охраны № 2 (со стороны «Вегаса»). Стоимость работ составила 17 363,68 руб.

ДОМ № 17/3:

Количество квартир – 347 кв.

Количество зарегистрированных – 607 чел.

Начислено за ЖКУ – 25 589 204,38  руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 12 564 083,48 руб.

- текущий ремонт – 350 282,12 руб.

Задолженность за ЖКУ – 1 960 931,18 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнена 151 заявка по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена шаровых кранов на системе отопления в бойлерной многоквартирного дома ду 20мм,      ду 15мм;

- замена шаровых кранов на системе отопления на техническом этаже многоквартирного дома     ду 15мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома ду 15мм, ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома ду 15мм, ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе ГВС на техническом этаже многоквартирного дома ду 25мм;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- замена дросселей, стартеров, патронов, рассеивателей к светильникам в местах общего пользования;

- восстановление линии освещения пожарной лестницы (подъезд № 5);

- восстановление линии освещения тамбуров мусоропровода (подъезд № 3);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- опечатка технических помещений (чердак);

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО, замена колес - 19 шт.;

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт детского игрового комплекса, спортивной площадки;

- замена пружин на деревянных дверях – 27 шт;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- установка ручек на деревянные двери переходных балконов и пожарных лестниц – 25 шт;

- монтаж новых табличек с указанием номера этажа на пожарной лестнице;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц (29 листов ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- изготовление и установка (сварочные работы) металлических решеток (дверей) на технический этаж в подъездах многоквартирного дома (подъезд №4);

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков, детских игровых комплексов;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- ремонт шлагбаумов, замена запирающего устройства на механизме шлагбаума, установка заградительных шторок на стрелах шлагбаумов;

- окончание работ по замене вышедших из строя внутренних камер видеонаблюдения на новые камеры - 10 шт. Стоимость работ составила 119 504,00 руб.

- наращивание памяти на основном сервере для увеличения сроков хранения записей с камер видеонаблюдения. Стоимость работ составила 31 160 руб.

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год);

8. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- ремонт металлического ограждения придомовой территории. Стоимость работ составила 7 410,00 руб.;

- окончание работ по установке магнитной рамки для выезда с придомовой территории через пост охраны № 2 (со стороны «Вегаса»). Стоимость работ составила 87 517,60                                                                                                                                                                                                                                    руб.

- реконструкция системы ГВС в тепловом узле. Стоимость работ составила 6 510,00 руб.

9. Содержание лифтового оборудования (10 шт. лифтов):

- количество остановок – 348 остановок, из них:

- простои – 436ч. 20 мин. (18,2 суток);

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год);

- замена ограничителя скорости (подъезд 3). Стоимость работ составила 10 575,22 руб.

- замена канатоведущего шкива, замена ограничителя скорости (подъезд 2). Стоимость работ составила 36 903,79 руб.;

- ремонт дверей кабины и дверей шахты лифта (подъезд 5). Стоимость работ составила         32 959, 62 руб.

- ремонт редуктора лебедки главного привода (подъезд 4). Стоимость работ составила        22 587,06 руб.

- замена тяговых канатов и пружин противовеса (подъезд 4,5). Стоимость работ составила 118 979,92 руб.

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- несанкционированное воздействие на щит управления в кабине лифта;

- замена, регулировка ДГИ;

- замена ВКО, ОД, ЗД;

- переключение с РП на НР;

- замена блок-контакторов на БС;

- регулировка дверей кабины;

- замена ремня дверей кабины;

- регулировка дверей шахты;

- ремонт выключателей открытия и закрытия дверей кабины лифта;

- ремонт контакта малой створки;

- закрыл малую створку ДК;

- сдвинута ДК по тросику;

- замена МП на ДК;

- включен КЛ;

- охрана шахты;

- превышено контрольное время включения привода дверей на открытие;

- неисправна цепь блокировок;

- лифт находится между  ДТО в движении более 20 сек;

- 8 реверсов;

- превышено контрольное время включения привода дверей на закрытие;

-разорвана блокировочная цепь дверей кабины.

ДОМ № 18:

Количество квартир – 134 кв.

Количество зарегистрированных – 145 чел.

Начислено за ЖКУ – 9 934 936,09  руб.,  в том числе за:

- коммунальные услуги – 4 558 968,73 руб.

- текущий ремонт – 147 671,86  руб.

Задолженность за ЖКУ – 576 653,66 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 74 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома ду 20мм;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома ду 40мм,          ду 25мм, ду 15мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома ду 20мм;

- промывка фильтров на системах ХВС, ГВС, отопления;

- промывка теплообменников системы ГВС и отопления с использованием химических реагентов;

- ремонтные работы, ревизия, содержание насосных групп и запорной арматуры  на системах ХВС, ГВС, отопления;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно);

- замена светильников, патронов к светильникам в местах общего пользования (лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- опечатка технических помещений (чердак);

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт детского игрового комплекса;

- ремонт (сварочные работы) ворот контейнерной площадки;

- замена пружин на деревянных дверях – 2 шт;

- установка ручек на деревянные двери переходных балконов и пожарных лестниц – 8 шт;

- монтаж новых табличек с указанием номера этажа на пожарной лестнице;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и на пожарной лестнице (7 листов ДВП размером 1,25мХ2,40м);

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков, детских игровых комплексов;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей);

- очистка подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Содержание лифтового оборудования (4 шт. лифтов):

- количество остановок – 124 остановки, из них:

- простои – 240ч. 30 мин. (10 суток);

- ремонт привода дверей кабины. Стоимость работ составила 8 976,85 руб.

- ремонт дверей кабины лифта. Стоимость работ составила 16 479,80 руб.

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год).

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- настройка, регулировка  БУАД;

- регулировка дверей шахты;

- не работают кнопки приказа 1-го,2-го этажа;

- ремонт кнопки вызова 2-го этажа;

- обрыв в подвеснике;

- регулировка контакта дверей кабины;

- регулировка ДГИ;

- включен СПК;

- охрана шахты;

- неисправна цепь блокировок;

- разорвана блокировочная цепь дверей кабины;

- 8 реверсов;

- превышено контрольное время включения привода дверей на открытие;

- превышено контрольное время включения привода дверей на закрытие.

9. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- замена монитора, видеопанели. Стоимость работ составила 5 148,77 руб.

-окончание работ по переносу домофонной системы и переговорного устройства от калитки, расположенной рядом с библиотекой на калитку, расположенную рядом со школой. Стоимость работ и оборудования составила 19 760,17 руб.

ДОМ № 19:

Количество квартир – 160 кв.

Количество зарегистрированных – 168 чел.

Начислено за ЖКУ – 11 480 935,50 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 5 135 776,99 руб.

- текущий ремонт – 163 756,13 руб.

Задолженность за ЖКУ – 713 477,46 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 79 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома ду 32мм, ду 20мм,     ду 15мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома ду 15мм;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома ду 15мм,          ду 25мм;

- промывка фильтров на системах ХВС, ГВС, отопления;

- откачка грунтовых вод в подвальном помещении;

- ремонтные работы, ревизия, содержание насосных групп и запорной арматуры  на системах ХВС, ГВС, отопления;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- замена дросселей, стартеров, патронов, рассеивателей к светильникам в местах общего пользования;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- опечатка технических помещений (чердак, подвал);

- ремонт детского игрового комплекса;

- замена пружин на деревянных дверях – 11 шт;

- ремонт шлагбаума;

- установка ручек на деревянные двери переходных балконов и пожарных лестниц – 13  шт;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и на пожарной лестнице (5 листов ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- ремонт (сварочные работы) секций металлического ограждения придомовой территории.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей);

- очистка подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (1 раз в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Содержание лифтового оборудования (4 шт. лифтов):

- количество остановок – 396 остановок, из них:

- простои – 403ч. 20 мин. (9,7 суток);

- ремонт привода дверей кабины лифта (подъезд 1,2). Стоимость работ составила 18 244,38 руб.

- ремонт редуктора лебедки главного привода, замена статора электродвигателя. Стоимость работ составила 60 428,12 руб.;

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год).

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- регулировка, настройка БУАД;

- замена вводного автомата;

- сбой программы;

- сбой платы МПУ;

-  регулировка СПК;

- замена статора электродвигателя;

- регулировка замков дверей шахты;

- регулировка контакторов дверей шахты;

- регулировка ДГИ;

- ремонт, замена ДК;

- охрана шахты;

- разорвана блокировочная цепь дверей кабины;

- превышено контрольное время включения привода дверей на открытие;

- превышено контрольное время включения привода дверей на закрытие;

- одновременно сигнал ВКО и ВКЗ;

- более контрольного времени открыты двери шахты.

ДОМ № 20 (принят в управление с 15.08.2013г.):

Количество квартир – 390 кв.

Количество зарегистрированных – 0 чел.

Начислено за ЖКУ – 9 961 773,52 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги –3 967 212,82 руб.

- текущий ремонт – 155 406,35 руб.

Задолженность за ЖКУ – 2 383 388,92 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

1. Санитарно-технические работы:

- выполнено 79 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- монтаж трубопровода для удаления воздуха из системы отопления на чердаке (подъезд №1,2,3,4,5);

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома ду 15мм, ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома ду 15мм;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома ду 15мм;

- промывка фильтров на системах ХВС, ГВС, отопления;

- установка стационарного насоса и откачка грунтовых вод в подвальном помещении;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

2. Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена дросселей, патронов  к светильникам в местах общего пользования;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- обшивка лифтовых кабин ДВП на период проведения ремонтных работ собственниками жилых помещений (34 листов);

- опечатка технических помещений (чердак, подвал);

- установка урн на придомовой территории – 3 шт.;

- установка информационных досок (с карманами) в подъездах дома – 5 шт., установка досок объявлений снаружи подъездов – 5шт.;

- установка почтовых ящиков для сбора показаний внутриквартирных приборов учета водопотребления в подъездах – 5шт.;

- замена пружин на деревянных дверях – 3 шт;

- ремонт шлагбаума;

- установка ручек на деревянные двери переходных балконов и пожарных лестниц – 6 шт;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и на пожарной лестнице (5 листов ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- ремонт (сварочные работы) секций металлического ограждения придомовой территории;

- изготовление и установка (сварочные работы) металлических решеток (дверей) на технический этаж в подъездах многоквартирного дома.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки.

6. Прочие работы:

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

7. Содержание лифтового оборудования (10 шт. лифтов):

- количество остановок – 51 остановок, из них:

- простои – 276ч. 00 мин. (11,5 суток);

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год);

- ремонт дверей кабины лифта (подъезд 1,2). Стоимость работ составила 27 805,10 руб.

- ремонт дверей шахты лифта (подъезд 1). Стоимость работ составила 13 698,32 руб.

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- перегруз лифта;

- обрыв ремня ДК;

- замена втулки ДК;

- сбой электросхемы;

- забиты ДК за портал;

- забит порог 1-го этажа;

- лифт пущен в НР;

- регулировка ДК;

- сбой в плате;

- забит порог ДК.

ДОМ № 1, 23 км. Каширское шоссе:

Количество квартир – 8 кв.

Количество зарегистрированных – 8 чел.

Начислено за ЖКУ – 183 745,20 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 114 692,68 руб.

- текущий ремонт – 4 138,80 руб.

Задолженность за ЖКУ – 12 859,56 руб. (по состоянию на 24.01.2014г.)

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА+»

за 2013г.

(время приема заявок: с 17-30 до 8-30 - рабочие дни,

круглосуточно - выходные и праздничные дни)

Дом 1 (вызов специалистов)

апрель

Сантехник – 2 заявки:

- засор канализации-2

июнь

Сантехник – 2 заявки:

- засор канализации

- из горячего крана идет вода низкой температуры

Электрик – 1 заявка:

- сгорели пробки в счетчике

сентябрь

Электрик- 1 заявка:

- нет света в квартире

октябрь

Сантехник -1 заявка:

- холодный полотенцесушитель-2

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 5 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

Дом 2 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 1 заявка:

- прорыв трубы в ванной комнате

май

Сантехник -2 заявки:

- течет вода с потолка в туалете-2

июнь

Электрик-1 заявка:

- запах гари из щитка

июль

Сантехник-2 заявки:

- прорыв трубы в подъезде

- засор в ванной комнате

октябрь

Сантехник – 1 заявка:

- засор на кухне

ноябрь

Сантехник – 1 заявка:

- холодный полотенцесушитель

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 7 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 1 заявка

Дом 3 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 6 заявок:

- течет вода на кухне

- запах канализации в подвале

- засор в ванной

- из крана холодной воды течет горячая вода

- течет вода с потолка на кухне

- под раковиной в ванной комнате течет сифон

Электрик  – 2 заявки:

- нет света в подъезде

- нет света на этажной площадке

апрель

Сантехник- 1 заявка:

- нет отопления в квартире

Электрик- 1 заявка:

- мигают лампочки в квартире

июнь

Сантехник – 1 заявка:

- гул в трубах в квартире

июль

Сантехник – 1 заявка:

- прорыв трубы в ванной комнате

октябрь

Сантехник- 1 заявка:

- нет ГВС в квартире

декабрь

Сантехник- 1 заявка:

- течет вода в туалете

Итого выполнено:

по сантехническим работам  – 11 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

Дом 4 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 3 заявки:

- течет вода с потолка в ванной комнате-2

- под раковиной в ванной комнате течет сифон

март

Электрик – 1 заявка:

- подгорает провод в щитке

май

Сантехник – 2 заявки:

- течет труба в туалете

- течет под унитазом

июнь

Сантехник – 1 заявка:

- холодный полотенцесушитель

июль

Сантехник – 1 заявка:

- под раковиной на кухне течет сифон

август

Сантехник – 1 заявка:

- гул в трубах в ванной комнате

сентябрь

Сантехник – 1 заявка:

- засор на кухне

ноябрь

Сантехник – 1 заявка:

- засор раковины на кухне

декабрь

Сантехник – 2 заявки:

- прорыв трубы в ванной комнате

- течет полотенцесушитель

Электрик- 1 заявка:

- нет света в квартире

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 12 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

Дом 5 (вызов специалистов)

март

Сантехник- 1 заявка:

- холодные батареи в квартире

апрель

Сантехник- 1 заявка:

- засор канализации

Электрик – 1 заявка:

- сгорел щиток в подъезде

май

Электрик – 1 заявка:

- нет света в квартире

август

Сантехник – 2 заявки:

- прорыв трубы на кухне

- засор в ванной комнате

сентябрь

Сантехник – 1 заявка:

- течет вода с потолка

декабрь

Сантехник - 1 заявка

- засор в ванной комнате

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 6 заявок

по ремонту системы электроснабжения –2 заявки

Дом 6 (вызов специалистов)

февраль

Сантехник- 3 заявки:

- протечка с кровли в комнату-3

март

Сантехник -2 заявки:

- засор канализации на кухне

- засор канализации

Электрик- 2 заявки:

- нет света в квартире- 2

апрель

Сантехник- 1 заявка:

- течет гибкий шланг на кухне

май

Сантехник- 1 заявка:

- течет с потолка на кухне

июнь

Сантехник- 1 заявка:

- холодный полотенцесушитель

июль

Сантехник- 2 заявки:

- холодный полотенцесушитель

- течет канализация в подвале

август

Сантехник- 3 заявки:

- прорыв трубы в ванной комнате

- нет ГВС

- из горячего крана течет ржавая вода

сентябрь

Сантехник- 1 заявка:

- засор в ванной комнате и на кухне

Электрик- 1 заявка:

- не работаю розетки в квартире

октябрь

Сантехник – 1 заявка:

- холодный полотенцесушитель

ноябрь

Сантехник – 1 заявка:

- холодный полотенцесушитель

Электрик – 1 заявка:

- нет света в квартире

декабрь

Сантехник – 1 заявка:

- течет полотенцесушитель

Электрик – 1 заявка:

- нет света в квартире

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 17 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 5 заявок

Дом 7 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 2 заявки:

- холодный  полотенцесушитель-2

Электрик – 3 заявки:

- нет света в квартире-3

февраль

Сантехник – 1 заявка:

- течет ванной комнате на стояке после  вводного крана

Электрик – 2 заявки:

- нет света в квартире

- не работает розетка в квартире

март

Сантехник – 2 заявки:

- прорыв трубы на кухне

- нет горячей воды на кухне

Электрик- 3 заявки:

- нет света в квартире-2

- не работают розетки в квартире

апрель

Сантехник – 2 заявки:

- холодный полотенцесушитель

- не ГВС

июнь

Сантехник- 1 заявка:

- запах канализации в подъезде

Электрик- 2 заявки:

- нет света в подъезде

- нет света в квартире

июль

Электрик- 1 заявка:

- нет света в квартире

сентябрь

Сантехник- 2 заявки:

- засор канализации

- нет воды на кухне

Электрик- 1 заявка:

- нет света в квартире

октябрь

Сантехник – 2 заявки:

- залив кухни из вышерасположенной квартиры

- холодный полотенцесушитель

ноябрь

Сантехник – 1 заявка:

- залив из вышерасположенной квартиры

Электрик- 4 заявки:

- нет света в подъезде-2

- нет света в квартире-2

декабрь

Сантехник– 1 заявка:

- под раковиной в ванной комнате течет сифон

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 14 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 16 заявок

Дом 8 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 1 заявка:

- холодные батареи в квартире

февраль

Электрик-1 заявка:

- нет света в квартире

март

Сантехник- 2 заявки:

- прорыв трубы в ванной комнате

- сорван кран  холодной воды

апрель

Сантехник- 1 заявка:

- течет полотенцесушитель

июнь

Сантехник- 1 заявка:

- засор канализации

июль

Сантехник- 2 заявки:

- засор канализации

- засор в ванной комнате

сентябрь

Сантехник – 2 заявки:

- течет вода с потолка в комнате и в коридоре

- капает радиатор в комнате

Электрик- 1 заявка:

- нет света в комнате

октябрь

Сантехник – 1заявка:

- нет ГВС в квартире

ноябрь

Сантехник – 2 заявки:

- нет ГВС в квартире

- засор на кухне

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 12 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

Дом 9 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 1 заявка:

- течет шаровый кран, перекрывающий холодную воду

февраль

Электрик – 1 заявка:

- выбивает автомат

март

Сантехник- 1 заявка:

- прорыв трубы в ванной комнате

май

Сантехник- 2 заявки:

- течет вода с потолка на кухне

- засор канализации

июнь

Сантехник- 1 заявка:

- засор канализации в подвале

Электрик- 1 заявка:

- нет света в квартире

сентябрь

Электрик- 1 заявка:

- нет света в квартире

ноябрь

Сантехник – 2 заявки:

- засор унитаза

- под раковиной на кухне течет сифон

декабрь

Сантехник – 2 заявки:

- прорыв трубы в ванной комнате

- засор унитаза

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 9 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

Дом 10 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 1 заявка:

- засор унитаза

май

Сантехник – 2 заявки:

- засор унитаза

- засор в ванной комнате

Электрик – 1 заявка:

- нет света в квартире

июль

Сантехник – 1 заявка:

- протечка трубы в ванной

октябрь

Сантехник – 1 заявка:

- под раковиной на кухне течет сифон

ноябрь

Сантехник – 2 заявки:

- течет кран на кухне

- прорыв трубы в ванной комнате

декабрь

Сантехник – 1 заявка:

- из горячего крана течет вода низкой температуры

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 8 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 1 заявка

Дом 11 (вызов специалистов)

январь

Сантехник –  8 заявок:

- нет отопления  в квартире -2

- протечка с кровли в комнату

- холодные батареи в комнате

- нет отопления  в комнате-2

- из горячего крана идет вода низкой температуры-2

февраль

Сантехник – 2 заявки:

- залив балкона и комнаты из вышерасположенной квартиры

- протечка с кровли в комнату и в ванную комнату

март

Сантехник- 1 заявка:

- прорыв трубы с холодной водой  в ванной комнате и туалете

Электрик- 1 заявка:

- нет света в квартире

май

Сантехник- 4 заявки:

- течет вода с потолка в ванной и в туалете

- засор в туалете-2

- засор в ванной комнате

Электрик- 3 заявки:

- нет света в квартире-2

- искрит проводка в подъезде

июнь

Сантехник – 1 заявка:

- течет вода с потолка на кухне, в ванной комнате, в прихожей

июль

Электрик – 1 заявка:

- нет света в подъезде

август

Электрик – 1 заявка:

- нет света в квартире

сентябрь

Сантехник- 3 заявки:

- прорыв трубы на кухне

- прорыв трубы в туалете

- сорвало кран с горячей водой

ноябрь

Сантехник – 3 заявки:

- по стене на кухне течет вода

- засор в ванной комнате

- холодный полотенцесушитель

декабрь

Сантехник – 6 заявок:

- холодные батареи в комнате-4

- на кухне под раковиной течет вода

- нет воды в квартире

Электрик – 1 заявка:

- нет света в квартире

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 28 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 7 заявок

Дом 13 (вызов специалистов)

январь

Сантехник- 1 заявка:

- течет горячая вода из-под счетчиков

Электрик – 2 заявки:

- выбивает пробки в щитке

- нет света в подъезде

февраль

Сантехник- 1 заявка:

- течет стояк на кухне

Электрик – 2 заявки:

- нет света на лестнице 1 этажа

- нет света на кухне, в ванной комнате и в туалете

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (не работает пускатель КМ7)

март

Сантехник- 1 заявка:

- пахнет сыростью в подъезде

Электрик- 1 заявка:

- нет света в квартире

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка контакта дверей кабины)

май

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 3 заявки (ремонт привода дверей кабины, регулировка тормозных колодок, регулировка ремня дверей кабины)

июнь

Сантехник- 2 заявки:

- течет на стояке после  вводного крана

- течет вода по стояку

август

Сантехник- 5 заявок:

- под раковиной на кухне течет сифон

- в туалете по стояку течет вода

- залив из вышерасположенной квартиры

- прорыв трубы в квартире

- нет воды в туалете

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка душки питания эл.двиг. привода дверей кабины в БУАД)

сентябрь

Сантехник- 4 заявки:

- нет ХВС в квартире-2

- с потолка в туалете капает вода

- нет отопления в квартире

октябрь

Сантехник -5 заявок:

- холодный полотенцесушитель

- нет ГВС

- течет вода по стояку

- засор  общей канализации

- нет напора холодной воды

ноябрь

Сантехник – 1 заявка:

- холодный полотенцесушитель

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (настройка БУАД)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 20 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 5 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 7 заявок

Дом 14 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 1 заявка:

- лопнула труба на кухне

февраль

Сантехник -1 заявка:

- течет вода в шахте по стояку в туалете

март

Сантехник- 2 заявки:

- течет вода за унитазом

- залит подъезд

Электрик – 2 заявки:

- не работают розетки в квартире

- выбивает автомат

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (ремонт ловителей)

апрель

Сантехник - 1 заявка:

- засор канализации

Электрик – 1 заявка:

- не работают розетки в комнате

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (ремонт колодок 2МГ)

июнь

Сантехник – 2 заявки:

- течет в ванной комнате из вытяжки

- под раковиной на кухне течет сифон

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (сбой электро-схемы)

июль

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (заклинило привод дверей кабины)

сентябрь

Сантехник- 2 заявки:

- течет труба на кухне

- из холодного крана течет горячая вода

октябрь

Сантехник – 1 заявка:

- нет ХВС в квартире

ноябрь

Сантехник – 1 заявка:

- залив из вышерасположенной квартиры

Электрик- 3 заявки:

- не работаю розетки в квартире

- нет света в квартире-2

декабрь

Сантехник -3 заявки:

- засор унитаза-2

- течет вода из вытяжки

Электрик – 2 заявки:

- нет света в квартире

- не работают розетки в квартире

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 14 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 8 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 4 заявки

Дом 15 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 2 заявки:

- течет вода с потолка на кухне и в ванной комнате

- течет вода с потолка на кухне

Электрик- 1 заявка:

- нет света в квартире

февраль

Сантехник- 3 заявки:

- течет вода в шахте по стояку в туалете-2

- засор унитаза

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 3 заявки (замена пускателя ЗД, включение вводного устройства, замена пускателя ОД и ЗД)

апрель

Сантехник – 1 заявка:

- капает вода с потолка в ванной комнате

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 3 заявки (ремонт контакторов откр/закр  дверей кабины, регулировка дверей шахты, настройка БУАД)

май

Сантехник – 1 заявка:

- течет под раковиной на кухне

Электрик – 1 заявка:

- пахнет гарью в квартире, и плавятся провода

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (сбой электросхемы)

июнь

Сантехник- 2 заявки:

- нет ХВС в квартире

- засор канализации в подвале

июль

Сантехник- 2 заявки:

- течет вода с потолка в комнате и в коридоре

- нет воды

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 3 заявки (регулировка дверей шахты 16 этажа, регулировка контакторов дверей шахты, включено вводное устройство)

август

Электрик- 1 заявка:

- нет электричества в квартире

сентябрь

Сантехник- 1 заявка:

- залив из вышерасположенной квартиры

Электрик- 1 заявка:

- нет света в подъезде

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (опустил контакт ДУСК)

ноябрь

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (опустил контакт ДУСК)

декабрь

Сантехник – 1 заявка:

- запах канализации  из подвале

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки (не исправен пускатель ОД и ЗД, ремонт провода на блок.контакте ОД)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 13 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 4 заявки

по ремонту лифтового оборудования – 15 заявок

Дом 15/1 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 1 заявка:

- на стояке из-под муфты сочится вода

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (включен контакт ловителей)

апрель

Сантехник – 3 заявки:

- течет батарея в комнате

- течет вода с потолка в комнате

- течет вода с потолка в туалете

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки (регулировка БУАД, регулировка привода кабины)

март

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка пускателя КБ)

май

Сантехник- 3 заявки:

- нет ХВС

- протечка с кровли в комнату-2

июнь

Электрик- 3 заявки:

- запах гари из счетчика

- нет освещения в тамбуре

- сгорел пакетный выключатель

август

Сантехник- 4 заявки:

- прорыв трубы ГВС в ванной комнате

- из горячего крана течет вода низкой температуры-2

- протечка с кровли в квартиру

Электрик- 3 заявки:

- нет света в квартире-3

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка контактора дверей шахты 5 этажа)

сентябрь

Сантехник -2 заявки:

- протечка с кровли в квартиру

- нет ГВС

Электрик- 1 заявка:

- нет света в квартире

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки (ремонт привода дверей кабины, регулировка контакта ДК малой створки)

октябрь

Электрик- 1 заявка:

- нет света в квартире

ноябрь

Сантехник- 1 заявка:

- прорыв трубы на кухне

декабрь

Сантехник- 1 заявка:

- на кухне течет кран

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 15 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 8 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 7 заявок

Дом 16 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 2 заявки:

- шум воды в подвале

- течет вода с потолка на кухне и в ванной комнате

Электрик – 1 заявка:

- нет света в тамбуре

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (ремонт кнопки «СТОП»)

февраль

Сантехник- 2 заявки:

- в ванной комнате протекает кран

- нет ГВС

апрель

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки (ремонт штанги дверей кабины, регулировка дверей шахты 1 этажа)

май

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка ОД)

июнь

Сантехник- 1 заявка:

- нет воды в туалете и в ванной комнате

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки  (ремонт штанги дверей кабины на 3 этаже, регулировка планки реверса дверей кабины)

июль

Сантехник- 2 заявки:

- протечка с кровли на балкон

- прорыв трубы в туалете

сентябрь

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 3 заявки (открыта малая створка, регулировка контактов дверей шахты 1 этажа, ремонт дверей кабины)

октябрь

Сантехник -3 заявки:

- в шахте по стояку течет вода

- прорыв трубы на кухне

- залив из вышерасположенной квартиры

ноябрь

Электрик- 1 заявка:

- нет света в квартире

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка дверей шахты 1 этажа)

декабрь

Сантехник – 1 заявка:

- в ванной по стояку течет вода

Электрик – 1 заявка:

- нет света в квартире-2

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 11 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

по ремонту лифтового оборудования – 10 заявок

Дом 16/1 (вызов специалистов

октябрь

Сантехник- 4 заявки:

- нет отопления-2

- нет ГВС

- нет воды

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (не исправлен замок дверей шахты 25 этажа)

ноябрь

Сантехник-1 заявка:

- нет отопления

декабрь

Сантехник  - 1 заявка:

- залив из вышерасположенной квартиры

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 6 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 1 заявка

Дом 17/1 (вызов специалистов)

Февраль

Сантехник- 2 заявки:

- засор в ванной комнате

- засор канализации на кухне

март

Сантехник – 2 заявки:

- засор канализации

- засор унитаза

апрель

Сантехник – 1 заявка:

- нет ХВС

май

Сантехник – 1 заявка:

- холодный полотенцесушитель

июль

Сантехник- 2 заявки:

- прорыв трубы в ванной

- нет ХВС в квартире

август

Электрик- 1 заявка:

- нет света в квартире

Итого выполнено:

по сантехническим работам –8 заявок

по ремонту системы электроснабжения  - 1 заявка

Дом 17/2 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 2 заявки:

- холодные батареи в квартире

- запах канализации из подвала

сентябрь

Сантехник- 2 заявки:

- прорыв трубы в ванной комнате

- нет отопления в комнат

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 4 заявки

Дом 17/3 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 8 заявок:

- нет ГВС

- на стояке из-под муфты сочится вода

- нет напора ХВС

- подтекает бачок унитаза

- в шахте по стояку течет вода-3

- нет холодной воды в квартире

Электрик – 1 заявка:

- не работают розетки

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки (превышено контрольное время включения привода дверей на открытие, регулировка контактов дверей кабины)

февраль

Сантехник – 3 заявки:

- залив из вышерасположенной квартиры-2

- нет ХВС

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 3 заявки (регулировка дверей шахты 1 этажа, регулировка ОД и ЗД, регулировка дверей шахты 12 этажа)

март

Сантехник- 3 заявки:

- засор канализации на кухне

- за унитазом течет вода

- из горячего крана идет вода низкой температуры

Электрик- 1 заявка:

- нет света в квартире

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (замена ремня дверей кабины)

апрель

Сантехник- 6 заявок:

- течет вода с потолка в туалете

- течет вода с потолка в ванной комнате

- из горячего крана течет ржавая вода

- течет сифон в ванной комнате

- прорыв трубы в квартире

- нет отопления в квартире

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки (ремонт штанги малой створки, регулировка дверей шахты 1 этажа)

май

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 5 заявок  (регулировка дверей шахты 1 этажа-2, ремонт  пускателя контактора верха, регулировка дверей кабины и замена ремня дверей кабины, чистка ВКЗ и ВКО, регулировка дверей кабины)

июнь

Сантехник – 5 заявок:

- течет труба на кухне

- течет вода с потолка в ванной комнате

- течет вода в ванной комнате по стене и с потолка

- нет ХВС в квартире

- прорыв трубы в ванной

Электрик- 5 заявок:

- выбивает автоматы в щитке-2

- нет света в квартире-2

- не работают розетки в квартире

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 5 заявок  (регулировка дверей кабины, регулировка дверей шахты 2 этажа, регулировка дверей шахты 2 этажа, заменя ремней привода дверей кабины, регулировка замков дверей шахты 1 этажа)

июль

Сантехник – 1 заявка:

- прорыв трубы в ванной

Электрик- 2 заявки:

- нет света в квартире-2

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 5 заявок (включен контакт ловителей, замена ремешка привода дверей, регулировка дверей кабины, регулировка дверей шахты 1 этажа, регулировка дверей шахты 13 этажа)

август

Сантехник – 2 заявки:

- залив ванной комнаты из вышерасположенной квартиры

- нет напора горячей воды

Электрик – 1 заявка:

- нет света в квартире

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка замка дверей шахты 7 этажа)

сентябрь

Сантехник – 4 заявки:

- холодные батареи в комнате-3

- нет ХВС

Электрик- 4 заявки:

- нет электричества в квартире

- не работают розетки в квартире-2

- выбивает автомат

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки  (регулировка замка дверей шахты 1 этажа, слетела пружина)

октябрь

Сантехник – 6 заявок:

- холодный полотенцесушитель-3

- нет напора горячей воды

- из горячего крана течет вода низкой температуры

- из счетчика течет вода

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 3 заявки  (открыта малая створка дверей кабины, регулировка контактов дверей кабины, ремонт малой ДК и регулировка контактов)

ноябрь

Сантехник- 13 заявок:

- нет напора горячей воды- 2

- подтекает полотенцесушитель

- нет ХВС в квартире-4

- прорыв трубы в туалете

- залив из вышерасположенной квартиры

- течет вода по стояку

- холодные батареи в подъезде

- под раковиной на кухне течет сифон

- течет с потолка в комнате

Электрик – 4 заявки:

- запах гари в щитовой

- нет света в квартире-2

- запах гари в квартире

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 3 заявки (отключен КЛ и открыты ДК, регулировка замка дверей шахты 1 этажа, регулировка замка дверей шахты 14 этажа)

декабрь

Сантехник – 1 заявка:

- залив из вышерасположенной квартиры

Электрик – 3 заявки:

- нет освещения в подъезде

- нет света в квартире-2

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 5 заявок  (замена замка дверей шахты 1 этажа, регулировка дверей шахты 1 этажа, регулировка малой створки дверей кабины, отсутствие обратной связи, регулировка замков дверей шахты 1 этажа)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 52 заявки

по ремонту системы электроснабжения – 21 заявка

по ремонту лифтового оборудования – 37 заявок

Дом 18 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 7 заявок:

- лопнула труба по стояку

- отсутствует ХВС-2

- нет напора ХВС в ванной комнате

- нет горячей воды в квартире

- засор в кухне

- прорыв трубы в ванной комнате

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки  (неисправна цепь блокировок, ремонт дверей шахты 1 этажа )

февраль

Сантехник- 2 заявки:

- из горячего крана идет вода низкой температуры

- нет ХВС

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки  (регулировка замка дверей шахты 1 этажа, регулировка крепления ДК)

март

Сантехник- 1 заявка:

- нет ХВС

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка дверей кабины)

июнь

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка дверей шахты  и замка дверей шахты 1 этажа)

апрель

Сантехник- 7 заявок:

- из горячего крана идет  ржавая вода -3

- из горячего крана течет вода низкой температуры

- прорыв трубы с холодной водой

- течет вода по шахте

- нет ХВС

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 3 заявки  (замена датчика БУАД, ремонт замка 10 этажа, регулировка СПК)

май

Сантехник -5 заявок:

- нет ГВС

- холодный полотенцесушитель

- течет по стояку в туалете

- залив из вышерасположенной квартиры-2

Электрик -1 заявка:

- не света в квартире

июнь

Сантехник – 2 заявки:

- течет вода на кухне по стояку и с потолка

- течет вода по стояку

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка контакта 1 этажа)

июль

Сантехник – 1 заявка:

- течет вода с потолка в ванной комнате

сентябрь

Сантехник – 3 заявки:

- холодные батареи в подъезде

- холодные батареи в комнате

- гул в трубах в квартире

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка дверей шахты 1 этажа)

октябрь

Электрик – 1 заявка:

- нет света в квартире

ноябрь

Сантехник -  4 заявки:

- течет на стояке после  вводного крана

- холодный полотенцесушитель-2

- течет вода из счетчика

декабрь

Сантехник - 5 заявок:

- нет напора горячей воды

- по стояку течет вода

- холодный полотенцесушитель

- холодные батареи в комнате-2

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (замена пускателя закрытия дверей)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 37 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

по ремонту лифтового оборудования – 12 заявок

Дом 19 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 2 заявки:

- запах канализации в ванной

- течет на стояке после  вводного крана

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 3 заявки  (регулировка дверей шахты 3 этажа, регулировка замков дверей кабины, неисправен датчик «ТАХО»)

февраль

Сантехник- 1 заявка:

- течет вода за унитазом

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (настройка программы «БУАД»)

март

Сантехник- 1 заявка:

- нет ХВС

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (ремонт привода дверей кабины)

апрель

Сантехник -5 заявок:

- нет ХВС

- прорыв трубы на кухне

- течет батарея в комнате

- запах канализации в подъезде-2

Электрик – 2 заявки:

- нет света в квартире-2

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 5 заявок  (ремонт реле KV14, регулировка дверей кабины, сбой программы, регулировка СПК, регулировка контакта ДУСК)

май

Сантехник- 5 заявок:

- залив из вышерасположенной квартиры-3

- в шахте по стояку течет вода

- запах канализации в квартире и в подъезде

Электрик- 4 заявки:

- не работает розетка в квартире

- нет света в квартире- 2

- выбивает автомат в подъезде

июнь

Сантехник- 6 заявок:

- течет труба в ванной комнате

- течет вода по стояку в туалете

- течет полотенцесушитель

- запах канализации в подъезде

- нет воды в унитазе

- течет с потолка в туалете

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 3 заявки (регулировка дверей кабины, регулировка дверей шахты 8 этажа, регулировка замков дверей шахты 4 этажа)

август

Сантехник- 3 заявки:

- течет вода по шахте

- нет воды в квартире

- шум воды в квартире

сентябрь

Сантехник- 3 заявки:

- течет вода по шахте

- из горячего крана течет вода низкой температуры

- течет полотенцесушитель

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки (регулировка контактов дверей кабины, регулировка контактов дверей шахты 8 этажа)

октябрь

Сантехник – 1 заявка:

- из горячего крана течет вода низкой температуры

Электрик -1 заявка:

- нет электричества в квартире

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (не исправлен ДУАД)

ноябрь

Сантехник – 8 заявок:

- нет ГВС в квартире-2

- из горячего крана идет вода низкой температуры-3

- нет ХВС

- холодный полотенцесушитель

- нет отопления в квартире

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (ремонт замка дверей кабины)

декабрь

Сантехник – 6 заявок:

- подтекает полотенцесушитель-2

- нет ГВС

- холодные батареи в квартире

- холодные батареи на кухне

- холодный полотенцесушитель

Электрик – 2 заявки:

- нет света в квартире-2

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка дверей шахты 1 этажа)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 41 заявка

по ремонту системы электроснабжения – 9 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 18 заявок

Дом 20 (вызов специалистов)

Сентябрь

Электрик- 1 заявка:

- нет света в квартире

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (ремонт дверей кабины и дверей шахты 3 этажа)

октябрь

Сантехник – 1 заявка:

- нет отопления в квартире

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки  (регулировка замков  дверей кабины, сбой электро-схемы)

ноябрь

Сантехник – 5 заявок:

- нет отопления в комнате и на кухне-2

- залив из вышерасположенной квартиры

- холодные батареи на кухне и в комнате

- холодные батареи в квартире

Электрик– 1 заявка:

- выбивает автомат в щитке

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (сбой эл.схемы)

декабрь

Сантехник – 10 заявок:

- залив из вышерасположенной квартиры-2

- засор в таулете

- холодный полотенцесушитель-2

- в комнате с потолка течет вода

- нет ГВС

- нет отопления в квартире-2

- в ванной комнате с потолка течет вода

Электрик – 1 заявка:

- нет света в квартире-2

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (сломаны ДК)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 16 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

по ремонту лифтового оборудования – 5 заявок

Дом 1, 23км Каширского шоссе

Итого выполнено:

по сантехническим работам – нет заявок

ВСЕГО ЗА 2013- ГОД ВЫПОЛНЕНО:

по сантехническим работам – 366 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 108 заявок

по ремонту лифтового оборудования –  115 заявок