# Прейскурант цен ЗАО "Управляющая компания  Совхоз имени Ленина+" на виды работ  по ремонту внутриквартирного оборудования на 2011 год

| № п/р | Наименование работ | № ед. расц. | Ед. изм. |  | стоимость работ без материалов без НДС (руб.) | стоимость без материалов с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс перерасчета на (январь 2009 г. = 198) п. 2 тех часть |
| Сантехнические работы |
| 1. | Резка труб диаметром до 25 мм | XVII-36 | 1 резка |  | 17,07 | 20 |
| 2. | Резка труб диаметром до 50 мм | XVII-37 | 1 резка |  | 31,71 | 37 |
| 3. | Нарезка резьбы на трубах: |  |  |  |  |  |
|  | диаметром до 25 мм | XVII-38 | 1 конец |  | 73,18 | 86 |
|  | диаметром до 50 мм | XVII-39 | 1 конец |  | 158,4 | 187 |
| 4. | Гнутье труб: |  |  |  |  |  |
|  | диаметром до 25 мм | XVII-41 | 1 отвод |  | 17,07 | 20 |
|  | диаметром до 50 мм | XVII-42 | 1 отвод |  | 29,27 | 35 |
| 5. | Прокладка стальных водогазопроводных труб (без пробивки отверстий) |  |  |  |  |  |
|  | диаметром до 25 мм | XVII-43 | 1 м |  | 207,35 | 245 |
|  | диаметром до 50 мм | XVII-44 | 1 м |  | 219,54 | 259 |
| 6. | Установка гибкой подводки | XVI-11 | шт. |  | 36,59 | 43 |
| 7. | Установка радиаторов (7 секций) высотой до 500 мм с установкой кронштейнов и пробивкой отверстий в стене | XVI-13 | радиатор |  | 731,81 | 864 |
| 8. | Снятие радиаторов с места |  | радиатор |  | 402,71 | 475 |
| 9. | Смена отдельных участков трубопроводов или полотенцесушителя на сварке | XVI-29 | 2 стыка |  | 548,86 | 648 |
| 10. | Смена водоразборных кранов всех типов | XVI-30 | шт. |  | 268,33 | 317 |
| 11. | Смена вентельной головки для смесителей хол. и гор. воды (кран-буксы) | Моск.сборник | 1 прибор |  | 85,38 | 101 |
| 12. | Смена кроншейнов (при установленных пробках) | XVI-32 | шт. |  | 109,77 | 130 |
| 13. | Смена радиаторных пробок | XVI-33 | пробка |  | 158,55 | 187 |
| 14. | Промывка и прочистка радиаторов на месте (без разборки) высотой до 500 мм | XVI-41 | радиатор |  | 780,59 | 921 |
| 15. | Установка фаянсового унитаза без бачка ( с пробивкой отверстий и присоединением к системе) | XVII-47 | шт. |  | 536,66 | 633 |
| 16. | Установка смывного бачка (с пробивкой отверстий) | XVII-49 | шт. |  | 329,32 | 389 |
| 17. | Установка смывной трубы | XVII-50 | шт. |  | 219,54 | 259 |
| 18. | Установка сиденья для унитаза | XVII-51 | шт. |  | 158,55 | 187 |
| 19. | Установка сифона для раковины диаметром до 100 мм | XVII-54 | шт. |  | 524,46 | 619 |
| 20. | Установка сифона для ванны диаметром до 150 мм | XVII-55 | шт. |  | 731,81 | 864 |
| 21. | Установка ванны прямоборотной чугунной эмалированной любой модели | XVII-57 | шт. |  | 1414,83 | 1669 |
| 22. | Установка кронштейнов под санитарные приборы (с пробивкой гнезд под пробки) | XVII-60 | шт. |  | 170,75 | 201 |
| 23. | Установка креплений для водо/газопроводных труб внутренней сети (с пробивкой гнезд) | XVII-61 | шт. |  | 134,17 | 158 |
| 24. | Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели | Моск. Сборник | 1 прибор |  | 1897,82 | 2239 |
| 25. | Установка водомера | XVII-64 | шт. |  | 699,16 | 825 |
| 26. | Освидетельствование приборов учета (установка пломбы, составление акта) |  | на квартиру |  | 466,10 | 550 |
| 27. | Снятие водомера на гос.поверку, установка вставки |  | шт. |  | 349,58 | 413 |
| 28. | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | XVII-78 | м |  | 829,38 | 979 |
| 29. | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | XVII-79 | м |  | 1146,5 | 1353 |
| 30. | Смена прямобортной чугунной эмалированной ванны любой модели | XVII-86 | прибор |  | 2427,16 | 2864 |
| 31. | Смена сидений к унитазам | XVII-87 | шт. |  | 414,69 | 489 |
| 32. | То же резиновых манжет к унитазам | XVII-88 | шт. |  | 353,71 | 417 |
| 33. | То же смывной трубы с резиновой манжетой | XVII-89 | шт. |  | 463,47 | 547 |
| 34. | Смена смесителей (для умывальника) | XVII-95 | шт. |  | 756,21 | 892 |
| 35. | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой шарового крана | XVII-97 | 1 прибор |  | 426,89 | 504 |
| 36. | Регулировка смывного бачка без ремонта | XVII-99 | 1 прибор |  | 146,37 | 173 |
| 37. | Установка запорной арматуры к смывному бачку | Московск. Сборн. | 1 компл. |  | 965,99 | 1140 |
| 38. | Снятие фаянсового унитаза | XVII-100 | шт. |  | 207,35 | 245 |
| 39. | Снятие смывного бачка | XVII-101 | шт. |  | 146,37 | 173 |
| 40. | Снятие умывальника или чугунной раковины | XVII-103 | шт. |  | 158,55 | 187 |
| 41. | Прочистка внутренней канализации | XVII-105 | м |  | 92,7 | 109 |
| 42. | Устранение засоров по вине проживающих: |  |  |  |  |  |
|  | в трубопроводах | Московск. Сборн. | 1 пролет (между ревизиями) |  | 207,35 | 245 |
|  | в санитарных приборах | Московск. Сборн. | 1 прибор |  | 258,58 | 305 |
| 43. | Отключение и включение стояков водоснабжения | Московск. Сборн. | 1 час |  | 190,27 | 225 |
| 44. | Установка стиральной машины с подключением к системе водоснабжения | Московск. Сборн. | 1 прибор |  | 1588,03 | 1874 |
| 45. | Смена сантехприборов на другие: |  |  |  |  |  |
|  | унитаза и бачка "компакт" | Московск. Сборн. | 1 прибор |  | 1224,56 | 1445 |
|  | смесителя ванно - душевого |  |  |  | 897,69 | 1059 |
|  | умывальника без смесителя |  |  |  | 848,64 | 1001 |
|  | умывальника со смесителем |  |  |  | 1397,75 | 1649 |
|  | смесителя "елочка" |  |  |  | 1448,98 | 1710 |
|  | ванны |  |  |  | 1934,42 | 2283 |
|  | мойки без шкафчика |  |  |  | 897,69 | 1059 |
|  | мойка на шкафчике |  |  |  | 1414,83 | 1669 |
| 46 | Установка прибора учета со стоимостью водомера | XVIII-26 | шт. | 0,55 | 1090,68 | 1287 |
| 47 | Смена шаровых кранов с их стоимостью (производство РФ) |  | шт. |  | 352,37 | 416 |
| 48 | Смена шаровых кранов с их стоимостью (импортный) | XVIII-26 | шт. | 0,55 | 389,66 | 460 |
|  | Электромонтажные работы |
| 1. | Прокладка провода АППВ или ППВ сечением 2х2,5 мм2 при открытой проводке с пробивкой борозд | XVIII-8 | на 1 м провода |  | 130,53 | 154 |
| 2. | Соединение и прозвонка жил ранее проложенных проводов сечением 2,5 мм2 до 8 концов | XVIII-11 | 1 коробка |  | 158,55 | 187 |
| 3. | Смена электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | XVIII-22 | звонок |  | 524,46 | 619 |
| 4. | Смена выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки по кирпичному основанию | XVIII-24 | шт. |  | 109,77 | 130 |
| 5. | То же при скрытой проводке | XVIII-25 | шт. |  | 121,97 | 144 |
| 6. | Смена потолочного или настенного патрона | XVIII-26 | шт. |  | 134,17 | 158 |
| 7. | Смена 3- клавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда в кирпичной стене | XVIII-27 | шт. |  | 511,28 | 603 |
| 8. | Установка шнурового подвеса с патроном | XVIII-28 | подвес |  | 182,95 | 216 |
| 9. | Установка подвесного светильника | XVIII-29 | подвес |  | 341,51 | 403 |
| 10. | Установка однофазного электросчетчика на готовый щиток | XVIII-38 | шт. |  | 146,37 | 173 |
| 11. | Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения | XVIII-54 | шт. |  | 2073,46 | 2447 |
| 12. | Подключение стиральной машины к электросети с прокладкой провода | Московск. Сборн. | на 1 м провода |  | 924 | 1090 |
| 13. | Установка светильника типа "Бра" | XVIII-30 | подвес |  | 341,51 | 403 |
| УСЛУГИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| 1 | Расчет сметной стоимости ремонтно - строительных работ в квартире |  |  |  |  | 2 % от сметной стоимости работ |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ |
| 1. | Подключение телевизионных антенн к стояку |  | 1 отвод |  | 559,33 | 660 |
| 2. | Ксерокопирование документов |  | лист |  | 9,33 | 11 |
| 3. | Согласование перепланировок |  | квартира |  | 279,66 | 330 |
| 4. | Консультация специалиста |  |  |  | 139,83 | 165 |
|  | 1. Предельная стоимость работ разработана на основании "Прейскуранта №Б-66-01-1978 и дополнительных прейскурантов №Б-66-01-1978/2-6 на ремонтно-строительные работы по заказам населения, разработанного Государственным комитетом РСФСР по ценам, Москва 1987, а также Сборника предельной стоимости работ, выполняемых за счет средств граждан, утвержденных Правительством г. Москвы от 16.06.1999 г. |
|  | 2. Предельная стоимость работ рассчитана без учета стоимости используемых материалов и готовых деталей (изделий). Материалы, используемые при выполнении работ, приобретаются гражданами самостоятельно. При наличии материалов исполнителя, стоимость материалов оплачивается по отдельной квитанции. |
|  | 3. Оплата производится по квитанции, выписанной ЗАО "Управляющая компания Совхоз имени Ленина+" через отделения банков. |
|  | 4. В связи с технической необходимостью выполнение конкретного вида работ может быть дополнено одной или нескольками позициями Прейскуранта. Работы, не вошедшие в данный Прейскурант, оплачиваются гражданами (заказчиками) по отдельной смете. |
|  | 5. Льготной категории граждан, а также одинокопроживающим пенсионерам предоставляется 50 % скидка от стоимости выполненных работ. |
|  | 6. За работы, выполненные силами собственников или нанимателей жилых помещений или других подрядных организаций, Управляющая компания ответственности не несет. |